## Sheet1
居民楼院消防安全“三查三清”记录表
街道（乡镇） 社区（行政村）
检查时间： | 检查人员：
检查单位（村组、居村民楼院等）：
检查内容及存在隐患：
1、消防车通道：□畅通 □堵塞 □不符合标准
具体情况：
2、疏散通道：□畅通 □堵塞 □不符合标准
具体情况：
3、安全出口：□畅通 □堵塞 □不符合标准
具体情况：
4、室内消火栓：□完好有效 □不完好有效 □不需要配备
具体情况：
5、应急照明和疏散指示标志：□完好有效 □不完好有效 □不符合标准
具体情况：
6、初起火灾扑救准备：□充分 □不充分
具体情况：
7、楼梯间、楼梯走道，门厅内是否违规存放电动车和违规充电 □是 □否
具体情况：
8、是否在公共区域私拉乱接电气线路 □是 □否
具体情况：
9、楼梯间、楼梯走道、门厅、电缆井、管道井是否堆放物品 □是 □否
具体情况：
10、是否配备消防设施和灭火器 □是 □否
具体情况：
11、居民住宅一楼是否存在改变使用功能影响安全疏散 □是 □否
具体情况：
12、是否存在人员居住、生产经营、储存“三合一”“二合一”现象 □是 □否
具体情况：
13、其他：
处理情况： 项责令当场整改； 项责令 月 日
前改正； 项移交公安消防部门处理。
被检查单位负责人签字： |  | 联系电话：
检查记录填写要求：
1、检查时间填写检查当日的时间，检查人员填写参与检查的工作人员的姓名。
2、消防车通道的净宽度和净空高度不小于4米，消防车通道上不设置影响消防车通行的障碍物、不停放私家车辆。
3、灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，并成组设置，灭火器压力表指针在“绿色”区域，
4、室内、外消火栓不被遮挡，，且应完整好用。室内消火栓配有水枪及水带。
5、楼梯间、楼梯走道、门厅、电缆井、管道井内严禁堆放任何物品，严禁存放电动自行车和为电动自行车充电。
6、属于未列出的火灾隐患填入其他一栏中。